## 封-1 招标工程量清单封面
| 黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 表4 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程和单价措施项目
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 其中：安全文明施工费
1.4 | 电施系统抗震支架
1.5 | 智能化系统抗震支架
1.6 | 水施系统抗震支架
1.7 | 喷淋系统抗震支架
1.8 | 暖通系统抗震支架
二 | 其他项目费 |  |  | －
三 | 甲供费用（单列不计入造价)
四 | 人工费调整（含税）
4.1 | 人工费价差
4.2 | 人工费价差增值税
五 | 含税工程造价
单位工程数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
投标报价合计:

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电施系统抗震支架
1 | 031002001607 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DC400(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 62
2 | 031002001608 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DS400(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 031002001609 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DC300(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 163
4 | 031002001610 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DS300(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 89
5 | 031002001611 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DC600(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 031002001612 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DC200(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 4
7 | 031002001613 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DS200(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 3
8 | 031002001614 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DC500(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031002001615 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DS500(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 11
10 | 031002001616 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DC800(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 10
11 | 031002001617 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DS800(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
智能化系统抗震支架
12 | 031002001619 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DC200(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 651
13 | 031002001620 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DS200(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 313
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031002001621 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DC400(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 74
15 | 031002001622 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-DS400(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 42
分部小计
水施系统抗震支架
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 031002001623 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC65(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 131
17 | 031002001624 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS65(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 96
18 | 031002001625 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC150(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 327
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 031002001626 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS150(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 131
20 | 031002001627 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC80(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 13
21 | 031002001628 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS80(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 031002001629 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC100(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 7
23 | 031002001630 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS100(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 5
24 | 031002001631 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SCM2(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 031002001632 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SSM2(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 3
26 | 031002001633 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SCM3(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 30
27 | 031002001634 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SSM3(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 031002001635 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SCM4(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 2
29 | 031002001636 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SSM4(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 1
分部小计
喷淋系统抗震支架
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 031002001637 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC65(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 84
31 | 031002001638 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS65(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 78
32 | 031002001639 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS100(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 031002001640 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC100(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 54
34 | 031002001641 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC125(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 13
35 | 031002001642 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS125(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 031002001643 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS80(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 61
37 | 031002001644 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC80(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 125
38 | 031002001645 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SS150(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 59
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 031002001646 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-SC150(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 113
分部小计
暖通系统抗震支架
40 | 031002001647 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BCM2(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 175
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 031002001648 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BSM2(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 56
42 | 031002001649 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BSM3(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 7
43 | 031002001650 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BCM3(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 031002001651 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BSM4(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 2
45 | 031002001652 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BCM4(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 3
46 | 031002001653 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BS100(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
47 | 031002001654 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BC100(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 45
48 | 031002001655 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BC065(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 16
49 | 031002001656 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BS065(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 031002001657 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BS080(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 23
51 | 031002001658 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BC080(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 36
52 | 031002001659 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BS125(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 031002001660 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BC125(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 10
54 | 031002001661 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BC200(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 11
55 | 031002001662 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BS200(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
56 | 031002001663 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BC250(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 5
57 | 031002001664 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BS250(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 2
58 | 031002001665 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-BS150(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
59 | 031002001666 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS1000(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 104
60 | 031002001667 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC1000(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 148
61 | 031002001668 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC800(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 73
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
62 | 031002001669 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS800(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 39
63 | 031002001670 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC1250(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 45
64 | 031002001671 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS1250(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 031002001672 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC1600(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 22
66 | 031002001673 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS1600(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 11
67 | 031002001674 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FJKZ(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 031002001676 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC1400(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 12
69 | 031002001677 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS1400(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 8
70 | 031002001678 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC1200(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 031002001679 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS1200(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 1
72 | 031002001680 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS2000(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 5
73 | 031002001681 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC2000(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
74 | 031002001682 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS630(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 2
75 | 031002001683 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC630(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 1
76 | 031002001684 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FC500(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 | [6 empty] | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
77 | 031002001685 | 抗震支架 | 1.名称：成品抗震支架 2.型号：GN-FS500(详见图纸要求) 3.材质：C型槽钢材质为Q235B及以上强度的钢材,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，固定抗震支架的锚固采用的锚栓,材质为35K标准型材，所用的锚栓(螺杆、套筒、螺母、垫片)等全部零件表面采用镀锌防腐处理 3.其它要求:具体要求详见图纸，满足设计及现行国家标准、规范等 | 套 | 1
分部小计
措施项目
78 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
79 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 190000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 17100.00
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 | 190000 |  | 除税价格
合 计 |  |  | 190000.00 |  | —

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：黄石市第五医院门诊医技楼：抗震支架工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 费用
总 计